Администрация  Цаган-Нурского сельского    муниципального образования
Республики Калмыкия

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  2 сентября 2014 г                № 35.                                         п. Цаган-Нур
 
 
Об утверждении Плана по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в пришкольной котельной МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» на территории  администрации Цаган-Нурского СМО РК  с учётом взаимодействия тепло-, электро-,топливо- и водоснабжающих организаций.

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить План по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в пришкольной котельной МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» на территории  администрации Цаган-Нурского СМО РК    с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления согласно приложению.
         
        2. Опубликовать постановление  на информационных стендах администрации Цаган-Нурского СМО РК

 
  



Глава   администрации
Цаган-Нурского  СМО РК                                                       Г.Т.Шолиев












           Приложение  
к  постановлению  администрации Цаган-Нурского  
                                                                                                                               СМО РК  № 35 от 02.09.2014          

ПЛАН
действий администрации   Цаган-Нурского СМО РК  по ликвидации аварийных ситуации на системах теплоснабжения в пришкольной котельной МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н,М.Санджирова 
с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:
0. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования пришкольной котельной.
0. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в пришкольной котельной.
0. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций в пришкольной котельной  минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций.

Задачи:
0. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций в пришкольной котельной, концентрация необходимых сил и средств.
0. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
0. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.   
обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной и культурной сферы в  ходе возникновения и  ликвидации аварийной ситуации

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) газоснабжение
	№ п/п
	Наименование тепло-
снабжающей организации
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон 
руководителя, диспетчерской службы

	
1
	 Эксплуатационный участок «Восточный» ОАО «Калмгаз»
	РК Октябрьский район п. Большой Царын ул. К. Маркса

	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош  им Н.М.Санджирова» ул. Санджирова, 25.
	п.Цаган-Нур ул. Санджирова, 58
88474796136, 89615474182
п. Большой Царын ЕДДС - 112







б) электроснабжение
	№ п/п
	Наименование электро-
снабжающей организации 
	Адрес организации, телефон
 руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы

	
1
	Филиал ОАО «МРСК Юга» Калмэнерго» Октябрьский РЭС
 
	Северная промзона п. Большой Царын 
88474791266
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» ул.Санджирова,25
	п. Цаган-Нур ул. Санджирова,25
88474796136, 89615474182
п. Большой Царын ЕДДС - 112 



в) теплоснабжение
	№ п/п
	Наименование тепло-
снабжающей организации
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон 
руководителя, диспетчерской службы

	
1
	 Администрация  Цаган-Нурского СМО 
	РК Октябрьский район п. Цаган-Нур. ул.Санджирова, 25

	МКОУ «Цаган-Нурская  сош им Н.М.Санджирова» ул. Санджирова, 25
	п. Цаган-Нур ул. Санджирова, 25
88474796136, 89615474182
п. Большой Царын ЕДДС - 112



2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

	
На объектах теплоснабжения

	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.мин.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	0
	-10
	-20
	Более-20

	Отключение отопления 
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	Отключение отопления 
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	Отключение отопления 
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	Отключение отопления 
	8 часов
	15
	15
	10
	10

	
На объектах электроснабжения

	Наименование технологического нарушения
	Время устранение, час.мин.

	Отключение электроснабжения
	2 часа 

	
На объектах газоснабжения
	

	Наименование технологического нарушения
	Время устранение, час.мин.

	Отключение газоснабжения
	2  часа 


4.	Порядок действий администрации    Цаган-Нурского СМО РК,
Ресурсоснабжающих организациц
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

	№ п/п
	
Мероприятия 
	
Исполнитель 
	
Адрес представления информации

	
Примечание

	
4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации в пришкольной котельной  
	 Дежурный оператор котельной, ответственные за тепло


	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская  сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	Информирование ЕДДС тел. 112 ,    

	2
	Ликвидация аварийной ситуации в котельной
	Эксплуатационный участок «Восточный» ОАО «Калмгаз»
	
	

	3
	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе  котельной  в рабочий режим
	Начальник Эксплуатационного участка «Восточный» ОАО «Калмгаз»
	Глава администрации Цаган-Нурского СМО РК – 88474796136, Глава и зам.главы администрации ОРМО РК 88474791389
	Информирование ЕДДС  

	
4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации в пришкольной котельной
	Операторы, Глава администрации  
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская  сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145,
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	Информирование ЕДДС МЧС

	2
	Прибытие к месту работы оперативного штаба
	 
	Администрация Цаган-Нурского СМО РК 96136
	

	3
	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств
	Глава администрации Цаган-Нурского СМО РК,  зам. главы администрации Октябрьского РМО РК
	Администрация Октябрьского РМО  РК 91389, ЕДДС -112,
Школа- 96145
	

	4
	Организация оперативного штаба
	 Глава администрации
	Администрация Октябрьского РМО  РК 91389, ЕДДС- 112, школа - 96145
	

	5
	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации
	Глава  администрации  
 
	
   

	

	6
	Оповещение 
	Глава администрации 
	Администрация Октябрьского РМО  РК 91389, ЕДДС- 112, школа - 96145
	

	7
	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации
	Глава администрации
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская  сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	

	8
	Ликвидация аварийной ситуации и ввод котельной  в рабочий режим
	Эксплуатационный участок «Восточный» Октябрьского района

	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	

	9
	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Начальник эксплуатационного участка «Восточный» Октябрьского района

	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская  сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	Информирование ЕДДС  

	
4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации


	1
	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории п. Цаган-Нур  
	Глава администрации
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	Информирование ЕДДС  

	2
	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории п. Цаган-Нур  
	 
Глава администрации
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	Информирование ЕДДС  

	3
	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств 
	Глава поселения
 
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	

	4
	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии  с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ
	Руководитель оперативного штаба- Глава поселения,  специалист администрации по ЧС и ПБ, руководители предприятий ЖКХ 
	Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская  сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145
п. Большой Царын  ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 ,  Глава и зам.главы администрации  88474791389
	Информирование ЕДДС  
























