Администрация  Цаган-Нурского сельского    муниципального образования

Республики Калмыкия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  2 сентября 2014 г                № 35.                                         п. Цаган-Нур

Об утверждении Плана по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в пришкольной котельной МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» на территории  администрации Цаган-Нурского СМО РК  с учётом взаимодействия тепло-, электро-,топливо- и водоснабжающих организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в пришкольной котельной МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» на территории  администрации Цаган-Нурского СМО РК    с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления согласно приложению.

2. Опубликовать постановление  на информационных стендах администрации Цаган-Нурского СМО РК

Глава   администрации

Цаган-Нурского  СМО РК                                                       Г.Т.Шолиев

Приложение

к  постановлению  администрации Цаган-Нурского

СМО РК  № 35 от 02.09.2014

ПЛАН

действий администрации   Цаган-Нурского СМО РК  по ликвидации аварийных ситуации на системах теплоснабжения в пришкольной котельной МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н,М.Санджирова

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования пришкольной котельной.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в пришкольной котельной.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций в пришкольной котельной  минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций в пришкольной котельной, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной и культурной сферы в  ходе возникновения и  ликвидации аварийной ситуации

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) газоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационный участок «Восточный» ОАО «Калмгаз» | РК Октябрьский район п. Большой Царын ул. К. Маркса | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» ул. Санджирова, 25. | п.Цаган-Нур ул. Санджирова, 58 88474796136, 89615474182 п. Большой Царын ЕДДС - 112 |

б) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «МРСК Юга» Калмэнерго» Октябрьский РЭС | Северная промзона п. Большой Царын 88474791266 | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» ул.Санджирова,25 | п. Цаган-Нур ул. Санджирова,25 88474796136, 89615474182 п. Большой Царын ЕДДС - 112 |

в) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Цаган-Нурского СМО | РК Октябрьский район п. Цаган-Нур. ул.Санджирова, 25 | МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова» ул. Санджирова, 25 | п. Цаган-Нур ул. Санджирова, 25 88474796136, 89615474182 п. Большой Царын ЕДДС - 112 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

| На объектах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |  |
|  |  | 0 | -10 |  | -20 | Более-20 |
| Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 |  | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 |  | 15 | 15 |
| Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 |  | 15 | 10 |
| Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 |  | 10 | 10 |
| На объектах электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического нарушения |  |  |  | Время устранение, час.мин. |  |  |
| Отключение электроснабжения |  |  |  | 2 часа |  |  |
| На объектах газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технологического нарушения |  |  |  | Время устранение, час.мин. |  |  |
| Отключение газоснабжения |  |  |  | 2 часа |  |  |

4.	Порядок действий администрации    Цаган-Нурского СМО РК,

Ресурсоснабжающих организациц

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации в пришкольной котельной | Дежурный оператор котельной, ответственные за тепло | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 | Информирование ЕДДС тел. 112 , |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации в котельной | Эксплуатационный участок «Восточный» ОАО «Калмгаз» |  |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе котельной в рабочий режим | Начальник Эксплуатационного участка «Восточный» ОАО «Калмгаз» | Глава администрации Цаган-Нурского СМО РК – 88474796136, Глава и зам.главы администрации ОРМО РК 88474791389 | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации в пришкольной котельной | Операторы, Глава администрации | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145, п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация Цаган-Нурского СМО РК 96136 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Глава администрации Цаган-Нурского СМО РК, зам. главы администрации Октябрьского РМО РК | Администрация Октябрьского РМО РК 91389, ЕДДС -112, Школа- 96145 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации | Администрация Октябрьского РМО РК 91389, ЕДДС- 112, школа - 96145 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации |  |  |
| 6 | Оповещение | Глава администрации | Администрация Октябрьского РМО РК 91389, ЕДДС- 112, школа - 96145 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод котельной в рабочий режим | Эксплуатационный участок «Восточный» Октябрьского района | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Начальник эксплуатационного участка «Восточный» Октябрьского района | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории п. Цаган-Нур | Глава администрации | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории п. Цаган-Нур | Глава администрации | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Глава поселения | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководитель оперативного штаба- Глава поселения, специалист администрации по ЧС и ПБ, руководители предприятий ЖКХ | Пришкольная котельная МКОУ «Цаган-Нурская сош им Н.М.Санджирова», директор 88474796145 п. Большой Царын ул. Бойко д. 5тел., ЕДДС -тел. 112 , Глава и зам.главы администрации 88474791389 | Информирование ЕДДС |